## Akzeptanztest
Akzeptanztest | Version 1.0
Lastenheft Requirement | Voraussetzungen | Input/Aktivität | Erwartung | Eingetroffen | Abweichung Erwartung<->Eingetroffen
Datenbank
R2.1.1 Patientenverwaltung läuft über eine zentrale Datenbank. | Desktopanwendung und Datenbank ist mit dem Server verbunden. Testdaten befinden sich in der Datenbank | Desktopanwendung fragt die aktiven Patientendaten über den Server von der Datenbank ab. | Desktopanwendung erhält die in der Datenbank gespeicherten Patienten.
R2.1.2 Neue Patienten sollen über die Desktopapplikation hinzugefügt und entfernt werden. | Desktopanwendung und Datenbank ist mit dem Server verbunden. | Anlegen eines neuen Patienten über die Desktopanwendung. Entfernen eines neuen Patienten . | Patient wird in der Datenbank gespeichert. Patient wird entfernt.
R2.1.3 Es muss pro Patient mindestens 3-mal am Tag gemessen werden können. | Verbindungen zwischen App<->Server, Server<->Datenbank stehen. | Maximaltest durchführen. 300 Messungen an einem Tag durchführen. | Es werden alle Messungen korrekt in der Datenbank gespeichert.
R2.1.4 Es müssen maximal 5 Stationen mit maximal 20 Personen verwaltet werden können. | Verbindungen stehen zwischen Desktopanwendung<->Server<->Datenbank | 100 aktive Patienten als Testdaten in die Datenbank eintragen. | Alle Patienten werden korrekt in der Datenbank gespeichert und können über die Desktopanwendung abgerufen werden.
Server
R2.2.1 Die initiale Verbindung mit der Datenbank ist innerhalb 5 Sekunden nach Start zu bestehen. | Internetverbindung ist stabil. | Starten des Servers und der Datenbank und versenden eines Testpakets. | Innerhalb von 5 sekunden steht eine Verbindung und ein Testpaket wurde versendet.
R2.2.2 Anfragen an die Datenbank sind innerhalb von 1 Sekunde bearbeitet sein | Verbindungen stehen, siehe vorangegangene Tests. | Anfrage aus der Desktopanwendung an die Datenbank (über den Server). | Rückantwort innerhalb von einer Sekunde.
R2.2.3 Die Kommunikation mit der App muss innerhalb von 5 Sekunden zu erfolgen | Verbindungen stehen, siehe vorangegangene Tests. | Eingabe eines Messwertes in der App und senden an den Server. | Bestätigung des Servers erfolgt innerhalb 5 Sekunden.
R2.2.4 Die Kommunikation mit der Oberfläche muss innerhalb von 5 Sekunden zu erfolgen | Verbindungen stehen, siehe vorangegangene Tests. | Anfrage für die Aktualisierung der Patientendaten. | Server liefert die Daten innerhalb von 5 Sekunden.
R2.2.5 Die Oberfläche kann verschiedene Anfragen über den Server an die Datenbank senden. (Patientenkategorie rot, gelb, grün; Kritische Patienten) | Verbindungen stehen, siehe vorangegangene Tests. | Senden einer Patientenregistrierung an den Server von der Desktopanwendung. | Patient wird korrekt von dem Server an die Datenbank gesendet.
Android App
R2.3.1 Die App kann einfach bedient werden. 9 von 10 Benutzer empfinden die Eingabe als einfach. | Testgerät verfügbar mit der installierten APP. Mind. 10 Tester. | Den Testern wird die App gezeigt, sie testen die App und bewerten die Bedienbarkeit. | Die Bewertung entspicht den Anforderungen 9-10 Tester empfinden sie als einfach zu bedienen.
R2.3.2 Der aktuelle Patient kann in der App ausgewählt werden. | App hat eine Verbindung zum Server. Testdaten sind in der Datenbank eingetragen. | Auswahl des aktuellen Patienten wird in der App als Dropdownliste ausgewählt. Testmessung durchführen. | Die Auswahl hat funktioniert und die Testmessung wurde zusammen mit dem ausgewählten Patienten in der Datenbank gespeichert.
R2.3.3 Es können die folgenden drei Messwerte in der App eingetragen werden: Temperatur, Atemfrequenz und Blutdruck | Verbindungen stehen um Patientendaten abzurufen. | Testmesserung aller Werte. | Testmessung korrekt gespeichert.
R2.3.4 Der Zeitpunkt der Messung muss ebenfalls erfasst werden. | Verbindungen stehen. | Testmessung durchführen. | In der Datenbank wird die Messung mit der aktuellen Zeit gespeichert.
Desktopanwendung
R2.4.1 Es werden die Patienten mit ihrer Bewertung, eingeteilt in ihre Stationen auf der Desktopanwendung angezeigt. | Es besteht die Verbindung zum Server und Datenbank. Testdaten und Messwerte sind vorhanden. | Tagansicht wird ausgewählt. | Es werden die Patienten mit ihrer Bewertung, eingeteilt in ihre Stationen auf der Desktopanwendung angezeigt.
R2.4.2 Anhand von den Normalwerten werden die eingetragenen Messwerte in drei Kategorien eingeteilt. | Es besteht die Verbindung zum Server und Datenbank. Testdaten und Messwerte sind vorhanden. | Messwerte in der App eintragen. | Der Server berechnet die Bewertung anhand der spezifischen Grenzen und schreibt die Bewertung in die Datenbank.
-rot (2 Werte in den kritischen Bereichen)
-gelb (1 Wert in den kritischen Bereichen)
-grün (kein Wert im kritischen Bereich)
R2.4.3 Es soll zwischen Kinder und Erwachsenen unterschieden werden. | Testdaten mit unterschiedlich alten Patienten sind in der Datenbank. | Unterschiedlich alte Patienten hinzufügen. | Datenbank prüfen, ob die Grenzwerte sich unterscheiden abhängig vom Alter.
R2.4.4 Die Grenzwerte des kritischen Bereichs sind für die Patienten individuell. | Testdaten mit unterschiedlich alten Patienten sind in der Datenbank. | Gleiche Messwerte für unterschiedlich alte Patienten eintragen. | Es werden unterschiedliche Bewertungen in die Datenbank geschrieben.
R2.4.5 Bei dem Nachtmodus sollen die Patienten mit roter und gelber Bewertung über alle Stationen hinweg angezeigt werden. Bei einer gelben Bewertung soll die Oberschwester, bei einer roten Bewertung der behandelnde Arzt per Benachrichtigung informiert werden. Die Benachrichtigung muss innerhalb 30 Sekunden angelangt sein. Die Benachrichtigung enthält die relevanten Patientendaten und Messwerte. | Genügend Testpatienten mit unterschiedlichen Bewertungen und Stationen verfügbar. | In der Desktopanwendung auf den Nachtmodus wechseln. | Bei dem Nachtmodus werden die Patienten mit roter und gelber Bewertung über alle Stationen hinweg angezeigt werden. Bei einer gelben Bewertung wird die Oberschwester, bei einer roten Bewertung der behandelnde Arzt per Benachrichtigung informiert. Die Benachrichtigung wird innerhalb 30 Sekunden angelangt sein. Die Benachrichtigung enthält die relevanten Patientendaten und Messwerte.